河南省气象 局

河南省气象 局

河南省气象局关于开展雷电防护装置检测资质申请单位能力考核工作的通知

各有关单位：

根据《雷电防护装置检测资质管理办法》和《雷电防护装置检测资质评审细则》有关要求，我局拟定于2025年11月—12月对新申请雷电防护装置检测资质的单位集中开展检测能力考核，现就有关事项通知如下：

一、考核对象

河南省气象局2025年11月15日前已完成受理的雷电防护装置检测资质申请单位。

二、考核内容

（一）理论知识考核

考察防雷相关法律法规，雷电防护基础知识，建筑物防雷装置检测技术规范要求，防雷检测类别、检测内容、检测作业要求等。考核为闭卷方式。

（二）现场操作考核

现场操作考核主要考察防雷检测操作、防雷检测报告编制等。参加考核单位自行携带操作设备。

三、有关要求

（一）能力考核采取指定地点集中考核方式。

（二）考核具体时间、地点及流程等另行通知。

（三）申请乙级资质的单位参加考核人员为4人,由各单位从专业技术人员清单中选取；技术负责人必须参加，另3人应具有中级及以上技术职称且符合检测资质申报条件。

申请甲级资质的单位参加考核人员为8人,由各单位从专业技术人员清单中选取；技术负责人必须参加，其余参加人员中，1人应具有高级技术职称，6人应具有中级技术职称且符合检测资质申报条件。

（四）现场操作考核原始记录表采用《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431—2023）附录中的有关表格样式。

检测报告编制采用《雷电防护装置定期检测报告编制规范》（QX/T 232—2019）中的有关表、图样式。

（五）请参加考核单位于11月25日前，将参加考核的人员名单发送至报名邮箱（同时报送加盖本单公章的扫描件），邮箱地址：hnflcpgl@163.com；参加考核人员应当与报名人员一致，确需更换人员的需在考核2天前重新报名（报名表见附件2）。

四、注意事项

（一）各申请单位应如实提交信息，发现弄虚作假的，将取消参加考核资格，并按照《雷电防护装置检测资质管理办法》第三十三条给予处罚。

（二）河南省气象局不组织、也不委托任何单位以任何形式组织考核前培训。

（三）政策咨询电话：0371-65922903；技术咨询电话：0371-65526512。

附件：1.考核参考资料

2.报名表

河南省气象局

2025年11月21日

附件1

考核参考资料

一、相关法律法规

- 《中华人民共和国气象法》

- 《气象灾害防御条例》

- 《防雷减灾管理办法》

- 《雷电防护装置检测资质管理办法》

- 《河南省气象条例》

- 《河南省气象灾害防御条例》

- 《河南省防雷减灾实施办法》

二、雷电与电磁兼容的基本知识

系统阐述雷电学原理相关内容的著作。

- 技术标准

1.《建筑物防雷设计规范》GB 50057—2010

2.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343—2012

3.《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431—2023

4.《建筑物防雷装置施工与验收规范》GB 50601—2010

5.《建筑物防雷设施安装》（15D501-1、15D501-2、15D501-3、15D501-4、15D501-5）

6.《防雷装置检测服务规范》 GB/T 32938—2016

7.《数据中心设计规范》GB 50174－2017

8.《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》GB 50689—2011

9.《智能建筑设计标准》GB 50314—2015

10.《综合布线系统工程设计规范》GB 50311－2016

11.《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050－2008

12.《雷电防护装置定期检测报告编制规范》QX/T 232—2019

13.《雷电防护装置检测质量考核通则》QX/T 317—2023

14.《雷电防护装置检测单位质量管理体系建设规范》

QX/T 401—2017

15.《雷电防护装置检测专业技术人员职业要求》QX/T 406—2017

16.《雷电防护装置检测应检部位确定》DB41/T 727—2021

17.《雷电防护装置维护管理规范》DB41/T 2159—2021

附件2

报 名 表

申请单位（盖章）：

| 姓 名 | 身份证号 | 是否持有能力 评价证书 | 职称 | 工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 技术负责人 |
|  |  |  |  | 技术人员 |
|  |  |  |  | 技术人员 |
|  |  |  |  | 技术人员 |

联系人：             联系方式：

备注：1.持有能力评价证书的填写能力证书编号,同时提供能力评价证书扫描件；无能力评价证书的填“否”

2.联系人需负责后续考核工作通知等考核信息的接收和考核沟通工作，请务必报送有效联系方式并保持通讯工具畅通。