附件1

不准予许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本不准予许可涉及的工程设计项目地址

固始国家基本气象站东南方464米远处建设固始建业天明未来城项目，共计6栋建筑不符合气象探测环境保护标准。

二、本不准予许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称 （或楼房编号） | 最高点到观测场围栏水平距离 (米) | 建筑物高出观测场高度 （米） | 建筑物到观测场的距离高度比 | 楼房层数 | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 464.6 | 83.1 | 5.59 | 26 | 不符合 |
| 2#楼 | 585.2 | 83.1 | 7.04 | 26 | 不符合 |
| 3#楼 | 525.4 | 87.1 | 6.03 | 26 | 不符合 |
| 5#楼 | 615.8 | 87.1 | 7.07 | 26 | 不符合 |
| 6#楼 | 618.6 | 87.3 | 7.09 | 26 | 不符合 |
| 7#楼 | 575.0 | 87.2 | 6.59 | 26 | 不符合 |