附件1

许可的工程设计规划主要内容摘要

一、本许可涉及的工程设计项目地址

辉县国家气象观测站西南方300米以远花园路和共和路交叉口东北角建设辉县大华新城新建项目，项目共计21栋建筑。

二、本许可涉及的工程设计规划主要内容

| 建筑物名称 （或楼房编号） | 最高点到观测场围栏水平距离 (米) | 建筑物高出观测场高度 （米） | 建筑物到观测场的距离高度比 | 楼房 层数 | 是否符合探测环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 306.7 | 38.1 | 8.05 | 18 | 符合 |
| 2#楼 | 335.0 | 38.3 | 8.76 | 18 | 符合 |
| 3#楼 | 374.6 | 38.4 | 9.76 | 18 | 符合 |
| 4#楼 | 405.9 | 38.6 | 10.53 | 18 | 符合 |
| 5#楼 | 445.5 | 37.9 | 11.75 | 18 | 符合 |
| 6#楼 | 408.9 | 37.9 | 10.79 | 18 | 符合 |
| 7#楼 | 352.4 | 34.7 | 10.16 | 17 | 符合 |
| 8#楼 | 485.4 | 37.2 | 13.05 | 18 | 符合 |
| 9#楼 | 422.9 | 37.3 | 11.34 | 18 | 符合 |
| 10#楼 | 394.1 | 37.5 | 10.51 | 18 | 符合 |
| 11#楼 | 478.9 | 37.6 | 12.74 | 18 | 符合 |
| 12#楼 | 436.0 | 34.2 | 12.75 | 17 | 符合 |
| 13#楼 | 727.3 | 33.6 | 21.64 | 17 | 符合 |
| 14#楼 | 666.6 | 33.9 | 19.66 | 17 | 符合 |
| 15#楼 | 623.9 | 34.8 | 17.93 | 17 | 符合 |
| 16#楼 | 697.3 | 36.1 | 19.31 | 18 | 符合 |
| 17#楼 | 648.2 | 35.9 | 18.05 | 18 | 符合 |
| 18#楼 | 576.8 | 37.2 | 15.51 | 18 | 符合 |
| 19#楼 | 661.3 | 37.1 | 17.82 | 18 | 符合 |
| 20#楼 | 617.1 | 37.6 | 16.41 | 18 | 符合 |
| 21#楼 | 541.1 | 38.2 | 14.17 | 18 | 符合 |